## NALOV
EKO ATRIJ j.d.o.o.
Tina Ujevića 26
Đurđevac
e mail: zrinka.hodic@gmail.com
tel: 098 586 595
TROŠKOVNIK
idejno rješenje zelenog otoka na križanju
TD 02/24
INVESTITOR: | OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
LOKACIJA : | KČ.BR. 2 k.o. Podravske Sesvete
DATUM: | Ožujak, 2024.
MJESTO: | ĐURĐEVAC

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
Red. broj | O p i s r a d o v a | jedinična mjera | cijena bez PDVa | cijena s PDVom
1. | PRIPREMNI RADOVI | € | 0 | 0
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI | € | 0 | 0
3. | HORTIKULTURA | € | 0 | 0
4. | OPREMA | € | 0 | 0
| UKUPNO: | € | 0 | 0

## PRIPREMNI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI
Red. broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, postavljanje kontejnera, režijski troškovi privremenih priključaka, najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.
1.1. | Geodetski radovi iskolčenja građevine prema projektu. Stvaka uključuje i izradu zapisnika iskolčenja kojeg izrađuje i ovjerava ovlaštena geodetska tvrtka.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Uklanjanje postojeće urbane opreme- 1drvena kućica -knjižnica, 4 betonska postolja visine 1m s teglama, pergolica, niska fontana, klupe i sl.
| uklanjane predviđa: demontažu urbane opreme, iskop s temeljem opreme, utovar,odvoz i skladištenje iste. Utovar i odvoz materijala na deponiju udljenu do 15 km- koju odredi investitor. Urbanu opremu skladištiti do ponovne upotrebe. | kom | 7 |  | 0
1.3. | Uklanjanje postojećih staza
| Uklanjane predviđa vađenje postojećih rubnjaka i te dotrajalog asfalta i posteljice do razine tla, utovar i odvoz materijala na deponiju udljenu do 15 km- koju odredi investitor. Poslije uklanjanja nivelirati i poravnati teren. | m2 | 38 |  | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0

## gragrađevinski radovi staza i d
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1. | STAZE I OPLOČENJA
Red. broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena
| širina staze sa rubnjakom 250 cm x 26 m' | m2 | 65.5
| opločenje | m2 | 41.5
|  | suma | 107
2.1. | Iskop u tlu C ktg u širokom otkopu u sloju 38 cm dubine. Od ukupne količine iskopa predvidjeti 95% strojnog i 5% ručnog iskopa. Materijal se deponira na gradilištu i koristi se za nasipanje zelenih površina ili utovar i odvoz na deponiju do 10 km. Obračun po m3 sraslog tla. | m3 | 42.8 |  | 0 | Iskop humusa u sloju 13 cm debljine, deponiranje na deponiju unutar gradilišta, utovar i odvoz na deponiju do 10 km. Stavkom obuhvatiti i njegovo razastiranje i planiranje na deponiji. Obračun po m3 iskopanog humusa.
2.2. | Fino planiranje i zbijanje posteljice do SZ=100% i Ms=20 MPa za zemljane materijale. Obračun po m2 uređene posteljice. | m2 | 107 |  | 0
2.3. | Nabava, doprema i ugradnja šljunka granulacije od 31,5-60mm u donji nosivi sloj konstrukcije staza. Pod pješačkim površinama u sloju debljine 15 cm, uz zbijanje do Ms=40 MPa i SZ=100%. Obračun po m3 zbijenog sloja. | m3 | 16.05 |  | 0
2.4. | Nabava, doprema i ugradnja tučenca ili šljunka granulacije od 0-31,5mm u gornji nosivi sloj konstrukcije staza. Pod pješačkim površinama u sloju debljine 10 cm, uz zbijanje do Ms=40 MPa i SZ=100%. Obračun po m3 zbijenog sloja. | m3 | 10.7 |  | 0
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja pijeska u podlogu konstrukcije staza. Pod pješačkim površinama u sloju debljine 3cm. Sloj izravnati letvom. | m3 | 3.21 |  | 0
2.6. | Nabava, doprema i postavljanje geotekstila, na pripremljeno temeljno tlo. Geotekstil se postavlja kako bi razdvojio dva materijala čija se svojstva bitno razlikuju i povećao nosovost temeljnog tla. Upotrijebiti geotekstil mase 150-200 g/m2, te ga postaviti odmotavanjem role neposredno na pripremljeno tlo. | m2 | 107 |  | 0
2.7. | Nabava, doprema i ugradnja betonskog rubnjaka 6/20/100 cm. Betonski rubnjaci dobavljaju se kao gotovi betonski elementi koji trebaju zadovoljavati slijedeće uvjete: Marka betona mora biti minimum C25/30. Gotovi betonski elementi moraju imati ravne bridove, otporan je na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa. Rubnjaci se ugrađuju po pravcu i niveleti na betonsku podlogu C12/15. Spojnice ispuniti cementnim mortom 1:2 i fugirati. Ugrađeni rubnjak ne smije imati pukotine niti bilo kakva druga oštećenja. Ova stavka za izradu rubnjaka od gotovih betonskih elemenata obuhvaća: - dobava gotovih betonskih elemenata rubnjaka, - priprema podloge s potrebnim iskopom ili nasipavanjem i nabijanjem, - izrada i ugradba betona podloge sa obradom i oplatom, - polaganje rubnjaka u beton po pravcu i niveleti. - svi prevozi i prenosi betona i pomoćnog materijala - zalijevanje spojnica cementnim mortom 1:4, - njega betona, Obračun po m' ugrađenog rubnjaka. | m' | 80 |  | 0
2.8. | Dobava, doprema i polaganje nearmiranih betonskih blokova debljine 8 cm, izrađeni od 2 sloja- nosivog i habajućeg. Beton se integralno hidrofobira dodavanjem specijalnog dodatka za postizanje svojstava hidrofobnosti i naknadno se može impregnirati sa zaštitnim slojem. Impregnirana površina otporna je na prljavštinu i mrlje, sprečava upijanje vode i ulja. Na impregniranoj površini ne stvara se vidljivi film, bezbojna je nakon sušenja. Ploče su sukladne normi HRN EN 1338:2004, HRN EN 1338:2004/AC:2007, što podrazumjeva zadovoljenje visokih trajnosnih svojstava ( mehanička otpornost, otpornost na djelovanje mraza i soli, otpornost na habanje, vodonepropusnost i protukliznost ). Ploče se polažu na sloj pijeska na već izvedenu tamponsku podlogu. Reške se zapunjavaju kvarcnim pijeskom 0-2 mm uz nabijanje gumenim čekićem, a spojnice se zapunjavaju pijeskom. Za popunjavanje spojnica koristiti se metlom, a nakon čišćenja površine, istu obilno zaliti vodom. Nakon ponovnog čišćenja površine izvrši se zbijanje vibropločom sa gumenom navlakom. Slijedi završno popunjavanje reški pijeskom i čišćenje površine. Obračun po m2 ugrađenih opločnika. Napomena: debljina opločnika je 8cm, raznih dimenzija: 60x40 cm, siva- 82% + 60x15cm, antracit -13,5% + 15x15 cm, antracit - 44%, otporna na habanje, smrzavanje i sol, protuklizna, garancija 2 godine u boji prema nacrtu. Shema polaganja prema nacrtu i u uputama proizvođača i projektanta: |  |  |  |  | samoborka herkules šema s58
| Dimenzije 40x60x8 -60 % I 40x40 -40 % u sivoj boji | m2 | 65.5 |  | 0
| Dimenzije 15x15x8 u oker žuto bijela boji | m2 | 41.5 |  | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. | OBNOVA OLTARA
2.9. | Poravak kovanih vrata dimenzija 80 x 60cm debljine kovanih cijevi 3 cm obuhvaća: izmjenu 2 postojeća panta , te dodavanje trećeg panta na kovana vrata na ulazu. Uklanjanje hrđe i bojanje vrata. Montaža obnovljenih vrata. | kom | 1 |  | 0
2.10. | Fasaderski radovi obuhvaćaju: Čišćenje postojeće fasade tlačnom čistilicom, krpanje postojećih oštećenja žbukanjem i gletanjem te nanošenjem silikatne žbuke. Ponovno premazivanje fasade zavšnim slojem silikatne boje po izboru investitora. Oltar je tloctra 10 m2 natkriven krovom i sa stražnje strane ima lučni zid visine 3 m, a sa ostale 3 strane ima zidove s velikim polukružnim otvorima i 2 stupa. | m2 | 50 |  | 0
| UKUPNO 2. |  |  |  | 0
| UKUPNO 1. + 2. |  |  |  | 0

## hortikultura
3. | HORTIKULTURA
Red. broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena
3.1. | SADNJA BILJA:
1. | GRMLJE
Nabava i doprema ukrasnih grmova uzgojenih na vrtlarski način, kontejnerske proizvodnje i čitljive etikete. Minimalno u posudi C3. Predviđeno bilje je:
1. | Spiraea bumalda | kom | 11 |  | 0
2. | Potentilla fruticosa -žuti cvijet | kom | 9 |  | 0
3. | Potentilla fruticosa 'Abbotswood'- bijeli cvijet | kom | 9 |  | 0
4. | Deutzia gracilis 'Nikko' | kom | 7 |  | 0
5. | Thuja occ. 'Danica' | kom | 4 |  | 0
6. | Ilex cernuta | kom | 3 |  | 0
| Ukupno: |  | 43
2. | DRVEĆE -promjer debla 10/12
5. | Robinia pseudoaccacia 'Umbraclifera' | kom | 4 |  | 0
6. | Photinia topiari -stablo | kom | 1 |  | 0
7. | Magnolia stelata | kom | 1 |  | 0
| Ukupno: |  | 6
3. | TRAJNICE
Nabava i doprema ukrasnih trajnica uzgojenih na vrtlarski način, kontejnerske proizvodnje i čitljive etikete u posudi p9- p12. Predviđeno bilje je:
8. | Perovksia | kom | 8 |  | 0
9. | Carex oshimensis 'Evergold'/ Sesleria | kom | 7 |  | 0
10. | Hakonechloa macra | kom | 14 |  | 0
11. | Iberis sempervirens | kom | 13 |  | 0
12. | Alchemilla mollis | kom | 21 |  | 0
13. | Echinacea 'White Swan' | kom | 6 |  | 0
| Ukupno: |  | 69
| Ukupno biljke: | kom | 118
| cvijetne gredice | m2 | 30
4. | Priprema sadnih gredica - po potrebi iskop sloja terena 5 do 15 cm uz uklanjanje korova i otpadnog materijala, otvaranje zbijenog sloja tla i navozom 15 cm kvalitetnog vrtnog tla s mješavinom humusa (udio 10% ), grubo i fino ručno planiranje tla. | m2 | 30 |  | 0
5. | Kopanje jama prema veličini kontejnera, podrezivanje korjena i krošnje, te sadnja sa stavljanjem komposta uz račun 3 l/jama i polimera (3g/jama), zatrpavanje i zalijevanje sa 20 l vode po m2 zasađene površine.
| grmlje | kom | 43 |  | 0
| drveće | kom | 8 |  | 0
| stupovi za drveće dužine 250 cm, min. ø 6cm | kom | 12 |  | 0
| trajnice | kom | 69 |  | 0
6. | Nabava preparata - agrikulturni polimer sa svojstvom usvajanja vode i njenog postepenog otpuštanja, prema potrebama biljke. | kg | 0.354 |  | 0
7. | Nabava komposta ili visokokvalitetne višekomponentne vrtne zemlje sastavljene od treseta, bio vlakana i prirodnog gnojiva. Supstrat sadrži dovoljno minerala i hranjivih tvari koje potiću rast i cvjetanje sa dugotrajnim učinkom. | lit | 354 |  | 0
8. | Nabava i razastiranje mulcha na gredice u sloju od 2 cm | m3 | 0.6 |  | 0
| UKUPNO SADNJA BILJKE: |  |  |  | 0
3.2. | ZATRAVLJIVANJE
1. | Nivelacija terena (po potrebi iskop sloja terena do 5 cm uz uklanjanje korova i otpadnog materijala, i navoz do 10 cm kvalitetnog propusnog vrtnog tla, bez sjemena korova, s mješavinom humusa (udio 10% ), grubo i fino planiranje i sabijanje tla za travnjak. | m3 | 23.2 |  | 0
2. | Nabava i sjetva travne smjese za parkovne površine u količini 0,03 kg/m2 uz dodatak mineralnog gnojiva (NPK 15-15-15) 15 g/m2 . Prekrivanje humusnom zemljom u sloju od 1 cm, valjanje, jednokratno inicijalno zalijevanje. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 232 |  | 0
| Ukupno zatravnjivanje: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1. | SADNJA BILJA | € |  |  | 0
3.2. | ZATRAVLJIVANJE | € |  |  | 0
| UKUPNO 3. | € |  |  | 0

## oprema
4. | URBANA OPREMA
Red. broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena
KLUPE
1. | Nabava, dostava i postavljanje drvene klupe za sjedenje s metalnim nogama i drvenim sjedištem . Klupa je konstrukcije sjedala od letvica od impregniraog drva koje su pričvršćene na crne metalne noge. Drvene letvice su zaštićene impregnacijskim lakom u tri sloja, lazura u boji bor. Vijci su od nehrđajućeg čelika i/ili vijci prekriveni plastičnim čepovima. Klupa se postavlja na opločnike prema nacrtu. | kom | 2 |  | 0
KUČICA ZA KNJIGE
2. | Obnova kućice za knjige se sastoji od nabave i izmjene daski sa impregnitanim stupovima od greda 20x20 i obojanih u crno. Nabava i ugradnja metalnih nosača za stupove. Izmjena krovišta kućice s novim limenim pokrovom. Montaža obnovljene knjižnice na metalne nosače na lokaciju prema nacrtu | kom | 1 |  | 0
FONTANA
3. | Nabava , dostava i montaža ulične fontane modernog izgleda prema nacrtu | kom | 1 |  | 0
OSTALA OPREMA
4. | Dovoz sa skladišta koševa i stalka za bicikle te postavljanje na lokaciju prema projektu. | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO 4. |  |  |  | 0